Форма 2.2.
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД
Дата составления: 12.03.2015г.
Адрес: 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Строителей , дом 29/3
№	Наименование параметра				Единица измерения				Значение
Фундамент
1	Тип фундамента				-				сборный
Стены и перекрытия
2	Тип перекрытий				-				железобетонные
3	Материал несущих стен				-				панельный
Фасады
4	Тип фасада				-				Соответствует материалу стен
Крыша
5	Тип крыши				-				плоская
6	Тип кровли				-				Ж/бетоннная
Подвалы
7	Площадь подвала по полу				кв. м.				1185,2
Мусоропроводы
8	Тип мусоропровода				-				не предусмотрены
9	Количество мусоропровода				ед.				0
Общедомовые приборы учета (ОДПУ)
	Вид коммунального / ресурса		Тип системы		Наличие / ОДПУ	Тип / ОДПУ	Ед-ца измере		Дата ввода ОДПУ	Дата поверки ОДПУ
10	Холодное водоснабж.		центральное		X	МТК-N №69240093ДУ25	м3		31.03.2014	31.03.2020
11	Горячее водоснабж.		центральное		X	Метран320 №3003126 ДУ50	м3		31.03.2014	31.03.2017
12	Теплоснабжение		центральное		X	Метран320 №3003040 ДУ50	Гкал		07.07.2014	07.07.2017
13	Водоотведение		центральное		-	-	-		-	-
Система электроснабжения дома
14	Тип системы				-				центральное
15	Количество вводов в дом				ед.				1
16	Наличие ОДПУ				ед.				1
Система газоснабжения
17	Тип системы газоснабжения				-				центральное
Иное оборудование
Наименование / оборудования		Система / вентиляции		Система пожаротушения				Система / водостоков
Тип оборудования		приточно-вытяжная		отсутствует				Наружные водостоки